Приложение 1

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от «13»   01   2020 г.  №  1

I Результаты обследования:

- Территории, прилегающей к зданию (участка)

Результаты обследования:
1.1  Территории, прилегающей к зданию (участка)
МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа», 671110, Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, ул. Ленина д. 33а

| № | Наименование |  | Наличие элемента |  |  |  | Выявленные нарушения и |  |  |  |  |  | Работы по адаптации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | функционально- |  |  |  |  |  | замечания |  |  |  |  |  | объектов |  |  |
|  | планировочного |  | есть/ |  | № на | № | Содержание |  | Значимо для |  |  |  | Содержание | Виды |  |
|  | элемента |  | нет |  | плане | фото |  |  | инвалида (категория) |  |  |  |  | работ |  |
| 1.1 | Вход (входы) на |  | есть |  |  |  | Визуальные |  | Для категорий |  |  |  | Оборудование | Текущи |  |
|  | территорию |  |  |  |  |  | указатели |  | инвалидов (К) (Г) |  |  |  | указателей на | й ремонт |  |
|  |  |  |  |  |  |  | направления |  |  |  |  |  | путях |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | движения вне |  |  |  |  |  | движения |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | здания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Путь (пути) |  | есть |  |  |  | Выравнивание |  | Для всех категорий |  |  |  | Асфальтирован | Строите |  |
|  | движения на |  |  |  |  |  | поверхности и |  | инвалидов |  |  |  | ие территории, | льные |  |
|  | территории |  |  |  |  |  | устройство |  |  |  |  |  | устройство | работы |  |
|  |  |  |  |  |  |  | съездов. |  |  |  |  |  | бордюров, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Устройство |  |  |  |  |  | устройство |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бордюров, и |  |  |  |  |  | тактильного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | занижение |  |  |  |  |  | предупреждаю |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перепада |  |  |  |  |  | щего пути |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | высот, |  |  |  |  |  | тактильными |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | тактильные |  |  |  |  |  | элементами |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | средства на |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пешеходных |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | путях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Лестница |  | Нет |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - | - |  |
|  | (наружная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Пандус |  | есть |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - | - |  |
|  | (наружный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Автостоянка и |  | есть |  |  |  |  |  | Для инвалидов (О) |  |  |  |  |  |  |
|  | парковка |  |  |  |  |  |  |  | (К) |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Общие требования |  | - |  | - | - | - |  | - |  |  |  | - | - |  |
|  | к зоне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Заключение по зоне:

| Наименование | Состояние | Приложение |  | Рекомендации по адаптации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| структурно- | доступности* (к | № на плане | № фото | (вид работы)** к пункту 4.1 |
| функциональной зоны | пункту 3.4 Акта |  |  | Акта обследования ОСИ |
|  | обследования ОСИ) |  |  |  |
| Территория, | ДП-И (Г, С, У) |  |  | Строительные работы |
| прилегающая к |  |  |  |  |
| зданию |  |  |  |  |

- указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

- указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_______________________________________________________________

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от «13»   01   2020 г.  №  1

I Результаты обследования:

- Входа (входов) в здание   МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа», 671110, Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, ул. Ленина д. 33а

(Наименование объекта, адрес)

| № | Наименование |  |  | Наличие |  | Выявленные нарушения и |  | Работы по адаптации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/ | функционально- |  | элемента |  |  | замечания |  | объектов |  |  |
| п | планировочного | есть/ |  | № на | № | Содержание | Значимо для | Содержание | Виды |  |
|  | элемента | нет |  | плане | фото |  | инвалида (категория) |  | работ |  |
| 2.1 | Лестница | есть |  |  |  | Отсутствие | Для инвалидов (О) | установка | Текущ |  |
|  | (наружная) |  |  |  |  | поручней, | (К) | поручней, | ий |  |
|  |  |  |  |  |  | тактильной |  | разметки и | ремонт |  |
|  |  |  |  |  |  | разметки и |  | маркировки на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | маркировки на |  | ступенях, |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ступенях, |  | выравнивание |  |  |
|  |  |  |  |  |  | выравнивание |  | ступеней до |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ступеней, |  | нормативных |  |  |
|  |  |  |  |  |  | рельефной |  | показателей, |  |  |
|  |  |  |  |  |  | предупреждаю |  | рельефной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | щей |  | предупреждаю |  |  |
|  |  |  |  |  |  | тактильной |  | щей |  |  |
|  |  |  |  |  |  | полосы перед |  | тактильной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ступенями |  | полосы перед |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ступенями |  |  |
| 2.2 | Пандус | есть |  |  |  |  | Для инвалидов (О) |  |  |  |
|  | (наружный) |  |  |  |  |  | (К) |  |  |  |
| 2.3 | Входная площадка | Есть |  |  |  |  | Для всех категорий |  |  |  |
|  | (перед дверью) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Дверь | Есть |  |  |  | Высота порога | Для инвалидов (О) | Демонтаж | Строите |  |
|  | (входная) |  |  |  |  | более 0,0025, | (К) (С) | порогов или | льные |  |
|  |  |  |  |  |  | нет фиксатора |  | уменьшение до | работы |  |
|  |  |  |  |  |  | дверей, |  | указанной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | маркировки на |  | величины, |  |  |
|  |  |  |  |  |  | полотнах |  | нанесение |  |  |
|  |  |  |  |  |  | дверей на |  | яркой |  |  |
|  |  |  |  |  |  | высоте 1,2-1,5 |  | маркировки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | м |  | дверей |  |  |
| 2.5 | Тамбур | Нет |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Общие требования | - |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | к зоне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Заключение по зоне:

| Наименование | Состояние | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| структурно- | доступности*(к |  |  | работы)**к пункту 4.1 Акта |  |
| функциональной зоны | пункту 3.4 Акта | № на | № фото | обследования ОСИ |  |
|  |  | плане |  |  |  |
|  | обследования ОСИ) |  |  |  |  |
| Вход (входы) в здание | ДП-И (С,Г,У) |  |  | Установка необходимого |  |
|  |  |  |  | оборудования, строительно- |  |
|  |  |  |  | монтажные работы |  |

- указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное

решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания Комментарий к заключению:________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от «13»   01   2020 г.  №  1

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа», 671110, Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, ул. Ленина д. 33а

(наименование объекта, адрес)

| № | Наименование | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и |  | Работы по адаптации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/ | функционально- |  |  |  | замечания |  | объектов |  |  |
| п | планировочного | есть/ | № на | № | Содержание | Значимо для инвалида | Содержание | Виды |  |
|  | элемента | нет | плане | фото |  | (категория) |  | работ |  |
| 3.1 | Коридор | есть |  |  | Нет тактильных | К,О,Г,С | Оборудование | Установ |  |
|  | (вестибюль, |  |  |  | и информацион- |  | путей | ка |  |
|  | зона ожидания, |  |  |  | ных указателей, |  | движения и | тактильн |  |
|  |  |  |  |  | обеспечивающих |  | холла | ых |  |
|  | галерея, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | непрерывность |  | информационн | табличек |  |
|  | балкон) |  |  |  | информации, |  | ыми и |  |  |
|  |  |  |  |  | своевременное |  | тактильны-ми |  |  |
|  |  |  |  |  | ориентирование |  | указателями |  |  |
| 3.2 | Лестница | нет |  |  | Невозможно | - | Приобретение | Приобре |  |
|  | (внутри здания) |  |  |  | техническое |  | лестничного | тение |  |
|  |  |  |  |  | решение |  | ступенькохода | оборудо |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | вания |  |
| 3.3 | Пандус (внутри | есть |  |  |  | - |  |  |  |
|  | здания) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Лифт | Нет |  |  | Невозможно | - | Приобретение | Приобре |  |
|  | пассажирский |  |  |  | техническое |  | лестничного | тение |  |
|  | (или |  |  |  | решение |  | ступенькохода | оборудо |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | вания |  |
|  | подъемник) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Дверь | есть |  |  | - | - | - | - |  |
| 3.6 | Пути | есть |  |  | Не оборудованы | Для всех категорий | Оборудовать |  |  |
|  | эвакуации (в |  |  |  | в соответствии с | инвалидов | пути эвакуации |  |  |
|  | т.ч. зоны |  |  |  | нормативами |  | поручнями, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | тактильными |  |  |
|  | безопасности) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | табличками |  |  |
|  | Общие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | требования к |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зоне |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Заключение по зоне:

| Наименование | Состояние | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| структурно- | доступности* (к |  |  | работы)**к пункту 4.1 Акта |  |
| функциональной зоны | пункту 3.4 Акта | № на | № фото | обследования ОСИ |  |
|  |  | плане |  |  |  |
|  | обследования ОСИ) |  |  |  |  |
| Пути движения | ДЧ –И (К,О,У) |  |  | Установка необходимого |  |
| внутри здания (в т.ч. |  |  |  | оборудования, монтажные работы |  |
| путей эвакуации) |  |  |  |  |  |

- указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ________________________________________________________________

Приложение 4

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от «13»   01   2020 г.  №  1

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант	I	–	зона	обслуживания	инвалидов   МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа», 671110, Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, ул. Ленина д. 33а

(наименование объекта, адрес)

| № | Наименование | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и |  | Работы по адаптации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | функционально- |  |  |  | замечания |  | объектов |  |  |
|  | планировочного | есть/ | № на | № | Содержание | Значимо для инвалида | Содержание | Виды |  |
|  | элемента | нет | плане | фото |  | (категория) |  | работ |  |
| 4.1 | Кабинетная |  |  |  | Не определена |  |  |  |  |
|  | форма |  |  |  | зона для кресла |  | Определить | Определ |  |
|  |  |  |  |  | коляски |  |  |  |  |
|  | обслуживания |  |  |  |  |  | зону для кресла | ить зону |  |
|  |  |  |  |  | Оборудование |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | коляски | Приобре |  |
|  |  | Есть |  |  | специальными | К,О |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Оборудовать | сти |  |
|  |  |  |  |  | приборами для |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | спец. | оборудо |  |
|  |  |  |  |  | лиц с |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оборудованием | вание |  |
|  |  |  |  |  | дефектами |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | слуха и зрения |  |  |  |  |
| 4.2 | Зальная форма |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.3 | Прилавочная |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | форма | нет | - | - | - | - | - | - |  |
|  | обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Форма |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обслуживания |  |  |  |  | ДЧ –И (К) | Установка | Монтаж |  |
|  | с | есть | - | - | - |  | тактильных | ные |  |
|  |  |  |  |  |  | ДП –(О) |  |  |  |
|  | перемещением |  |  |  |  |  | табличек | работы |  |
|  | по маршруту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Кабина |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальног | нет | - | - | - | - | - | - |  |
|  | о обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | требования к |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зоне |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Заключение по зоне:

| Наименование | Состояние | Приложение |  | Рекомендации по |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| структурно- | доступности*(к |  |  | адаптации (вид работы)** |  |
| функциональной зоны | пункту 3.4 Акта | № на плане | № фото | к пункту 4.1 Акта |  |
|  | обследования ОСИ) |  |  | обследования ОСИ |  |
| Зона обслуживания |  |  |  | Монтажные работы |  |
| инвалидов | ДЧ –И (К,О) | - | - |  |  |

- указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) –

доступно  частично  избирательно  (указать  категории  инвалидов);  ДУ  -  доступно  условно,  ВНД  -

недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_______________________________________________________________

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от «13»   01   2020 г.  №  1

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений инвалидов   МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа», 671110, Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, ул. Ленина д. 33а

(наименование объекта, адрес)

| № | Наименование | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и |  | Работы по адаптации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | функционально- |  |  |  | замечания |  | объектов |  |  |
|  | планировочного | есть/ | № на | № | Содержание | Значимо для инвалида | Содержание | Виды |  |
|  | элемента | нет | плане | фото |  | (категория) |  | работ |  |
| 5.1 | Туалетная |  |  |  | Не |  |  |  |  |
|  | комната |  |  |  | оборудованы в |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | соответствии с |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | нормативом: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -расширение |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | проемов и |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | площадки для |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | разворота |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -дверь должна |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | открываться |  | -установка |  |  |
|  |  |  |  |  | наружу |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | необходимого |  |  |
|  |  |  |  |  | -опорные |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оборудования, |  |  |
|  |  |  |  |  | поручни не |  | расширение |  |  |
|  |  |  |  |  | установлены |  | дверных |  |  |
|  |  |  |  |  | -установка |  | проемов и | Строите |  |
|  |  |  |  |  | писсуара | Для всех категорий | габаритов, | льно- |  |
|  |  | есть |  |  | -отсутствие |  | установка | монтажн |  |
|  |  |  |  |  |  | инвалидов |  |  |  |
|  |  |  |  |  | знака |  | тактильных | ые |  |
|  |  |  |  |  | доступности |  | знаков, кнопки | работы |  |
|  |  |  |  |  | помещения |  | вызова, |  |  |
|  |  |  |  |  | -отсутствие |  | поручней, |  |  |
|  |  |  |  |  | тактильной |  | писсуара, |  |  |
|  |  |  |  |  | направляющей |  | перенос |  |  |
|  |  |  |  |  | полосы |  | выключателей |  |  |
|  |  |  |  |  | -не |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | установлена |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | кнопка вызова |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | помощника |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -нет крючков |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | для костылей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -выключатели |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | установлены на |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | уровне 2 м |  |  |  |  |
| 5.2 | Душевая/ | Нет |  |  | - | - | - | - |  |
|  | ванная комната |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Бытовая | Есть |  |  | Нет крючков | Для К, О, С | Оборудование | Приоб- |  |
|  | комната |  |  |  | для одежды на |  | гардероба | ретение |  |
|  | (гардеробная) |  |  |  | уровне не |  | шкафами или | мебели, |  |
|  |  |  |  |  | более 1,3 м. |  | вешалками для | строител |  |
|  |  |  |  |  | -нет скамьи |  | инвалидов, | ьно- |  |
|  |  |  |  |  |  |  | приобретение | монтажн |  |
|  |  |  |  |  |  |  | скамьи | ые |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | работы |  |

Общие

требования к

зоне

II Заключение по зоне:

| Наименование | Состояние | Приложение |  |  |  | Рекомендации по адаптации (вид |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| структурно- | доступности*(к |  |  |  |  | работы)**к пункту 4.1 Акта |  |
| функциональной зоны | пункту 3.4 Акта | № на |  | № фото |  | обследования ОСИ |  |
|  |  | плане |  |  |  |  |  |
|  | обследования ОСИ) |  |  |  |  |  |  |
| Санитарно-гигиенические | ДЧ-И (К,О) |  |  |  |  | Установка необходимого оборудования, |  |
| помещения |  |  |  |  |  | мебели, строительно-монтажные работы |  |
| * указывается: ДП-В - | доступно полностью всем; |  | ДП-И (К, |  | О, С, Г, У) – доступно полностью |  |  |

избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) –

доступно  частично  избирательно  (указать  категории  инвалидов);  ДУ  -  доступно  условно,  ВНД  -

недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_______________________________________________________________

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от «13»   01   2020 г.  №  1

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа», 671110, Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, ул. Ленина д. 33а

(наименование объекта, адрес)

| № | Наименование | Наличие элемента |  |  |  |  |  |  |  | Выявленные нарушения и |  |  |  |  |  |  | Работы по |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | функционально- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | замечания |  |  |  |  |  | адаптации объектов |  |  |  |
|  | планировочного | есть/ |  |  | № на |  | № |  | Содержание |  |  |  |  | Значимо для |  |  | Содержание |  | Виды |  |
|  | элемента | нет |  |  | плане |  | фото |  |  |  |  |  | инвалида (категория) |  |  |  |  |  | работ |  |
| 6.1 | Визуальные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строите |  |
|  | средства | нет |  |  | - |  | - |  | Установка |  |  |  | Для всех категорий |  |  |  | Установка |  | льно- |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | визуальных |  |  |  |  |  |  |  | визуальных |  | монтажн |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | средств |  |  |  |  |  |  |  | средств |  | ые |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | работы |  |
| 6.2 | Акустические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Инвалиды категории |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | есть |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Г) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Тактильные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Инвалиды категории |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | есть |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (С) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | требования к |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зоне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II Заключение по зоне: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование |  |  |  | Состояние |  |  |  |  | Приложение |  |  |  |  |  | Рекомендации по адаптации (вид |  |  |  |  |
|  | структурно- |  |  | доступности* (к |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | работы)** к пункту 4.1 Акта |  |  |  |  |
| функциональной зоны |  |  |  | пункту 3.4 Акта |  |  |  |  |  | № на |  |  | № фото |  |  | обследования ОСИ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | плане |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | обследования ОСИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Системы информации на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установка необходимого оборудования |  |  |  |  |
| объекте |  |  | ДЧ –И (К,О.У) |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | и строительно-монтажные работы |  |  |  |  |

- указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное

решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_______________________________________________________________

Приложение 1.1

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от «13»   01   2020 г.  №  1

I Результаты обследования:

- Территории, прилегающей к зданию (участка)

Наименование объекта, адрес

МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа», 671110, Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, ул. Ленина д. 33а

(наименование объекта, адрес)

| № | Наименование | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и |  | Работы по адаптации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | функционально- |  |  |  | замечания |  | объектов |  |  |
|  | планировочного | есть/ | № на | № | Содержание | Значимо для | Содержание | Виды |  |
|  | элемента | нет | плане | фото |  | инвалида (категория) |  | работ |  |
| 1.1 | Вход (входы) на | есть |  |  | Визуальные | Для категорий | Оборудование | Текущи |  |
|  | территорию |  |  |  | указатели | инвалидов (К) (Г) | указателей на | й ремонт |  |
|  |  |  |  |  | направления |  | путях |  |  |
|  |  |  |  |  | движения вне |  | движения |  |  |
|  |  |  |  |  | здания |  |  |  |  |
| 1.2 | Путь (пути) | есть |  |  | Выравнивание | Для всех категорий | Асфальтирован | Строите |  |
|  | движения на |  |  |  | поверхности и | инвалидов | ие территории, | льные |  |
|  | территории |  |  |  | устройство |  | устройство | работы |  |
|  |  |  |  |  | съездов. |  | тактильного |  |  |
|  |  |  |  |  | занижение |  | предупреждаю |  |  |
|  |  |  |  |  | перепада |  | щего пути |  |  |
|  |  |  |  |  | высот, |  | тактильными |  |  |
|  |  |  |  |  | тактильные |  | элементами |  |  |
|  |  |  |  |  | средства на |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | пешеходных |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | путях |  |  |  |  |
| 1.3 | Лестница | Нет |  |  | - | - | - | - |  |
|  | (наружная) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Пандус | есть |  |  | - | - | - | - |  |
|  | (наружный) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Автостоянка и | есть |  |  |  | Для инвалидов (О) |  |  |  |
|  | парковка |  |  |  |  | (К) |  |  |  |
| 1.6 | Общие требования | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | к зоне |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Заключение по зоне:

| Наименование | Состояние | Приложение |  | Рекомендации по |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| структурно- | доступности* (к | № на | № | адаптации (вид |
| функциональной | пункту 3.4 Акта | плане | фото | работы)** к пункту 4.1 |
| зоны | обследования |  |  | Акта обследования |
|  | ОСИ) |  |  | ОСИ |
| Территория, | ДП-И (Г, С, У) |  |  | Строительные работы |
| прилегающая к |  |  |  |  |
| зданию |  |  |  |  |

- указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) –

доступно	частично	избирательно	(указать	категории	инвалидов);	ДУ	-	доступно	условно,	ВНД	-

недоступно

**указывается	один  из  вариантов:	не  нуждается;	ремонт  (текущий,	капитальный);	индивидуальное

решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_______________________________________________________________

Приложение 2.1

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от «13»   01   2020 г.  №  1

I Результаты обследования:

Входа (входов) в здание   МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа», 671110, Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, ул. Ленина д. 33а

(наименование объекта, адрес)

| № | Наименование |  |  | Наличие |  | Выявленные нарушения и |  | Работы по адаптации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/ | функционально- |  | элемента |  |  | замечания |  | объектов |  |
| п | планировочного | есть/ |  | № на | № | Содержание | Значимо для | Содержание | Виды |
|  | элемента | нет |  | плане | фото |  | инвалида (категория) |  | работ |
| 2.1 | Лестница | нет |  |  |  | - | - | - | - |
|  | (наружная) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Пандус | есть |  |  |  |  | Для инвалидов (О) |  |  |
|  | (наружный) |  |  |  |  |  | (К) |  |  |
| 2.3 | Входная площадка | Есть |  |  |  |  | Для всех категорий |  |  |
|  | (перед дверью) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Дверь (входная) | Есть |  |  |  | Узкий проем, | Для инвалидов (О) | Расширение | Строите |
|  |  |  |  |  |  | Высота порога | (К) (С) | проема, замена | льные |
|  |  |  |  |  |  | более 0,0025, |  | двери, | работы |
|  |  |  |  |  |  | нет фиксатора |  | Демонтаж |  |
|  |  |  |  |  |  | дверей, |  | порогов или |  |
|  |  |  |  |  |  | маркировки на |  | уменьшение до |  |
|  |  |  |  |  |  | полотнах |  | указанной |  |
|  |  |  |  |  |  | дверей на |  | величины, |  |
|  |  |  |  |  |  | высоте 1,2-1,5 |  | нанесение |  |
|  |  |  |  |  |  | м |  | яркой |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | маркировки |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | дверей |  |
| 2.5 | Тамбур | есть |  | - | - | Нет | Для всех категорий | - Расширение | Строите |
|  |  |  |  |  |  | разворотной |  | площадки | льно- |
|  |  |  |  |  |  | площадки, |  | - демонтаж | монтажн |
|  |  |  |  |  |  | высокие |  | порогов, | ые |
|  |  |  |  |  |  | пороги, пол с |  | выравнивание | работы |
|  |  |  |  |  |  | уклоном |  | пола |  |
|  | Общие требования | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  | к зоне |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Заключение по зоне:

| Наименование | Состояние | Приложение |  | Рекомендации по |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| структурно- | доступности*(к |  |  | адаптации (вид работы)**к |  |
| функциональной | пункту 3.4 Акта | № на | № | пункту 4.1 Акта |  |
|  |  | плане | фото |  |  |
| зоны | обследования |  |  | обследования ОСИ |  |
|  | ОСИ) |  |  |  |  |
| Вход (входы) в | ДП-И (С,Г,У) |  |  | Установка необходимого |  |
| здание |  |  |  | оборудования, |  |
|  |  |  |  | строительно-монтажные |  |
|  |  |  |  | работы |  |

- указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания Комментарий к

заключению:________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________

Приложение 3.1

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от «13»   01   2020 г.  №  1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I Результаты обследования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3. Пути | (путей) |  |  | движения |  |  | внутри здания |  |  | (в т.ч. путей |  |  | эвакуации) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа», 671110, Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, ул. Ленина д. 33а (наименование объекта, адрес) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование |  |  | Наличие элемента |  |  |  |  |  | Выявленные нарушения и |  |  |  |  |  |  | Работы по адаптации |  |  |  |  |  |  |
| п/ | функционально- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | замечания |  |  |  |  |  |  | объектов |  |  |  |  |  |
| п | планировочного |  | есть/ |  |  | № на |  | № |  | Содержание |  |  | Значимо для инвалида |  |  |  | Содержание |  |  | Виды |  |  |  |
|  | элемента |  |  | нет |  | плане |  | фото |  |  |  |  |  | (категория) |  |  |  |  |  | работ |  |  |  |
| 3.1 | Коридор |  | есть |  |  |  |  |  |  | Нет тактильных |  |  |  | К,О,Г,С |  |  | Оборудование |  |  | Установ |  |  |  |
|  | (вестибюль, |  |  |  |  |  |  |  |  | и информацион- |  |  |  |  |  |  |  | путей |  | ка |  |  |  |
|  | зона ожидания, |  |  |  |  |  |  |  |  | ных указателей, |  |  |  |  |  |  | движения и |  |  | тактильн |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обеспечивающих |  |  |  |  |  |  |  | холла |  | ых |  |  |  |
|  | галерея, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | непрерывность |  |  |  |  |  |  | информационн |  |  | табличек |  |  |  |
|  | балкон) |  |  |  |  |  |  |  |  | информации, |  |  |  |  |  |  |  | ыми и |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | своевременное |  |  |  |  |  |  | тактильными |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ориентирование |  |  |  |  |  |  | указателями |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Лестница |  |  | нет |  |  |  |  |  | Невозможно |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  | (внутри здания) |  |  |  |  |  |  |  |  | техническое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | решение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Пандус (внутри |  | есть |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | здания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Лифт |  | Нет |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  | пассажирский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (или |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подъемник) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Дверь |  | есть |  |  |  |  |  |  | Соответствует |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нормам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Пути |  | есть |  |  |  |  |  |  | Не оборудованы |  |  | Для всех категорий |  |  |  | Оборудовать |  |  |  |  |  |  |
|  | эвакуации (в |  |  |  |  |  |  |  |  | в соответствии с |  |  |  | инвалидов |  |  | пути эвакуации |  |  |  |  |  |  |
|  | т.ч. зоны |  |  |  |  |  |  |  |  | нормативами |  |  |  |  |  |  | поручнями, |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тактильными |  |  |  |  |  |  |
|  | безопасности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | табличками |  |  |  |  |  |  |
|  | Общие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | требования к |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зоне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | II Заключение по зоне: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование |  |  |  |  |  | Состояние |  |  | Приложение |  |  |  | Рекомендации по |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | структурно- |  |  |  |  |  | доступности* (к |  |  |  |  |  |  | адаптации (вид работы)**к |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | функциональной |  |  |  |  |  | пункту 3.4 Акта |  |  | № на |  |  | № |  |  | пункту 4.1 Акта |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | плане |  |  | фото |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | зоны |  |  |  |  |  | обследования |  |  |  |  |  |  | обследования ОСИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОСИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пути движения |  |  |  |  |  | ДП –И (К,О,У) |  |  |  |  |  |  | Установка необходимого |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | оборудования, монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |

- указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

________________________________________________________________

Приложение 4.1

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от «13»   01   2020 г.  №  1

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа», 671110, Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, ул. Ленина д. 33а

(наименование объекта, адрес)

| № | Наименование | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и |  | Работы по адаптации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | функционально- |  |  |  | замечания |  | объектов |  |  |
|  | планировочного | есть/ | № на | № | Содержание | Значимо для | Содержание | Виды |  |
|  | элемента | нет | плане | фото |  | инвалида |  | работ |  |
|  |  |  |  |  |  | (категория) |  |  |  |
| 4.1 | Кабинетная |  |  |  | Проем двери не |  | Расширение |  |  |
|  | форма |  |  |  | соответствует норме, |  | проема, | Строите |  |
|  |  |  |  |  | пол с уклоном |  | выравнивание |  |  |
|  | обслуживания |  |  |  |  |  |  | льные |  |
|  |  |  |  |  | Не определена зона |  | пола, демонтаж |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | работы, |  |
|  |  |  |  |  | для кресла коляски |  | порогов, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Определ |  |
|  |  |  |  |  | Оборудование |  | Определить |  |  |
|  |  | Есть |  |  |  | К,О, С,У,Г |  | ить зону |  |
|  |  |  |  |  | специальными |  | зону для кресла |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Приобре |  |
|  |  |  |  |  | приборами для лиц с |  | коляски |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | сти |  |
|  |  |  |  |  | дефектами слуха и |  | Оборудовать |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | оборудо |  |
|  |  |  |  |  | зрения, мебелью для |  | спец. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | вание |  |
|  |  |  |  |  | инвалидов |  | оборудованием |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | и мебелью |  |  |
| 4.2 | Зальная форма |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.3 | Прилавочная |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | форма | нет | - | - | - | - | - | - |  |
|  | обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Форма |  |  |  | Высота порогов не |  |  |  |  |
|  | обслуживания |  |  |  | соответствует норме, |  |  |  |  |
|  | с |  |  |  | перепады высот |  | Устранение |  |  |
|  |  |  |  |  | пола, |  | порогов., |  |  |
|  | перемещением |  |  |  |  |  |  | Строите |  |
|  |  |  |  |  | Нет тактильных и |  | выравнивание |  |  |
|  | по маршруту |  |  |  |  |  |  | льно- |  |
|  |  |  |  |  | информационных | Для всех | пола, |  |  |
|  |  | есть | - | - |  |  |  | Монтаж |  |
|  |  |  |  |  | указателей, | категорий | Установка |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ные |  |
|  |  |  |  |  | обеспечивающих |  | тактильных |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | работы |  |
|  |  |  |  |  | непрерывность |  | табличек, |  |  |
|  |  |  |  |  | информации, |  | мнемосхем |  |  |
|  |  |  |  |  | своевременное |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ориентирование |  |  |  |  |
| 4.5 | Кабина |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальног | нет | - | - | - | - | - | - |  |
|  | о обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | требования к |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зоне |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Заключение по зоне:

| Наименование | Состояние | Приложение |  | Рекомендации по |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| структурно- | доступности*(к |  |  | адаптации (вид |  |
| функциональной | пункту 3.4 Акта | № на | № фото | работы)** к пункту |  |
|  |  | плане |  |  |  |
| зоны | обследования |  |  | 4.1 Акта |  |
|  | ОСИ) |  |  | обследования ОСИ |  |
| Зона обслуживания |  |  |  | Строительно-монтажные |  |
| инвалидов | ДЧ –И (У,О,Г) | - | - | работы |  |

- указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к

заключению:_______________________________________________________________

Приложение 5.1

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от «13»   01   2020 г.  №  1

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических   помещений   инвалидов   МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа», 671110, Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, ул. Ленина д. 33а

(наименование объекта, адрес)

| № | Наименование | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и |  | Работы по адаптации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | функционально- |  |  |  | замечания |  | объектов |  |  |
|  | планировочного | есть/ | № на | № | Содержание | Значимо для инвалида | Содержание | Виды |  |
|  | элемента | нет | плане | фото |  | (категория) |  | работ |  |
| 5.1 | Туалетная |  |  |  | Не |  |  |  |  |
|  | комната |  |  |  | оборудованы в |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | соответствии с |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | нормативом: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -расширение |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | проемов и |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | площадки для |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | разворота |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -дверь должна |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | открываться |  | -установка |  |  |
|  |  |  |  |  | наружу |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | необходимого |  |  |
|  |  |  |  |  | -опорные |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оборудования, |  |  |
|  |  |  |  |  | поручни не |  | расширение |  |  |
|  |  |  |  |  | установлены |  | дверных |  |  |
|  |  |  |  |  | -установка |  | проемов и | Строите |  |
|  |  |  |  |  | писсуара | Для всех категорий | габаритов, | льно- |  |
|  |  | есть |  |  | -отсутствие |  | установка | монтажн |  |
|  |  |  |  |  |  | инвалидов |  |  |  |
|  |  |  |  |  | знака |  | тактильных | ые |  |
|  |  |  |  |  | доступности |  | знаков, кнопки | работы |  |
|  |  |  |  |  | помещения |  | вызова, |  |  |
|  |  |  |  |  | -отсутствие |  | поручней, |  |  |
|  |  |  |  |  | тактильной |  | писсуара, |  |  |
|  |  |  |  |  | направляющей |  | перенос |  |  |
|  |  |  |  |  | полосы |  | выключателей |  |  |
|  |  |  |  |  | -не |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | установлена |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | кнопка вызова |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | помощника |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -нет крючков |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | для костылей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -выключатели |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | установлены на |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | уровне 2 м |  |  |  |  |
| 5.2 | Душевая/ | Нет |  |  | - | - | - | - |  |
|  | ванная комната |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 5.3 | Бытовая | Есть |  |  | Нет крючков | Для К, О, С | Оборудование | Приоб- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | комната |  |  |  | для одежды на |  | гардероба | ретение |  |
|  | (гардеробная) |  |  |  | уровне не |  | шкафами или | мебели, |  |
|  |  |  |  |  | более 1,3 м. |  | вешалками для | строител |  |
|  |  |  |  |  | -нет скамьи |  | инвалидов, | ьно- |  |
|  |  |  |  |  | - нет зоны для |  | приобретение | монтажн |  |
|  |  |  |  |  | питания и |  | скамьи | ые |  |
|  |  |  |  |  | отдыха |  | -выделить зону | работы |  |
|  |  |  |  |  |  |  | для питания и |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | отдыха |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | инвалида |  |  |
|  | Общие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | требования к |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зоне |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Заключение по зоне:

| Наименование | Состояние | Приложение |  | Рекомендации по |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| структурно- | доступности*(к |  |  | адаптации (вид работы)**к |  |
| функциональной | пункту 3.4 Акта | № на | № | пункту 4.1 Акта |  |
|  |  | плане | фото |  |  |
| зоны | обследования |  |  | обследования ОСИ |  |
|  | ОСИ) |  |  |  |  |
| Санитарно- |  |  |  | Установка необходимого |  |
| гигиенические | ДЧ-И (Г,С,У,О) |  |  | оборудования, мебели, |  |
| помещения |  |  |  | строительно-монтажные работы |  |

- указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к

заключению:_______________________________________________________________

Приложение 6.1

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от «13»   01   2020 г.  №  1

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа», 671110, Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, ул. Ленина д. 33а

(наименование объекта, адрес)

| № | Наименование | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и |  | Работы по |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | функционально- |  |  |  | замечания |  | адаптации объектов |  |  |
|  | планировочного | есть/ | № на | № | Содержание | Значимо для | Содержание | Виды |  |
|  | элемента | нет | плане | фото |  | инвалида (категория |  | работ |  |
| 6.1 | Визуальные |  |  |  |  |  |  | Строите |  |
|  | средства |  |  |  | Установка | Для всех категорий | Установка | льно- |  |
|  |  | нет | - | - | визуальных |  | визуальных | монтажн |  |
|  |  |  |  |  |  | инвалидов |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средств |  | средств | ые |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | работы |  |
| 6.2 | Акустические |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства |  |  |  |  | Инвалиды категории |  |  |  |
|  |  | есть | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (Г) |  |  |  |
| 6.3 | Тактильные |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства |  |  |  |  | Инвалиды категории |  |  |  |
|  |  | есть | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (С) |  |  |  |
|  | Общие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | требования к |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зоне |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Заключение по зоне:

| Наименование | Состояние | Приложение |  | Рекомендации по |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| структурно- | доступности* (к |  |  | адаптации (вид работы)** к |  |
| функциональной | пункту 3.4 Акта | № на | № | пункту 4.1 Акта |  |
|  |  | плане | фото |  |  |
| зоны | обследования |  |  | обследования ОСИ |  |
|  | ОСИ) |  |  |  |  |
| Системы информации |  |  |  | Установка необходимого |  |
| на объекте | ДЧ –И (К,О.У) | - | - | оборудования и строительно- |  |
|  |  |  |  | монтажные работы |  |

- указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к

заключению:_______________________________________________________________